HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995

pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995

Data intrarii in vigoare : 11 decembrie 1995

Prezenta forma actualizata este valabila de la 11 decembrie 1995

Guvernul României hotărăşte:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

ART. 2

Specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi conform <LLNK 11991   731 20 301   0 33>Hotărîrii Guvernului nr. 731/1991, îşi păstrează calitatea de specialişti atestaţi şi după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.

ART. 3

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora Indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului.

ART. 4

Prezenta hotărîre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

ART. 5

La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga <LLNK 11991   731 20 301   0 33>Hotărîrea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, <LLNK 11992   143 20 301   0 33>Hotărîrea Guvernului nr. 143/1992 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11991   731 20 301   0 33>Hotărîrii Guvernului nr. 731/1991 şi orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

---------------

Ministrul lucrărilor publice

şi amenajării teritoriului,

Marin Cristea

Ministru de stat, ministrul finanţelor,

Florin Georgescu

Ministru de stat, ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Dan Mircea Popescu

ANEXA 1

REGULAMENT

de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

CAP. 1

Prevederi generale

ART. 1

Verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componenta a sistemului calităţii în construcţii, şi se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

Prezentul regulament stabileşte şi detaliază obiectivele, conţinutul, precum şi modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile <LLNK 11995    10 10 201   0 17>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

ART. 2

Prevederile prezentului regulament sînt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României.

ART. 3

Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive şi provizorii, în funcţie de categoria de importanta, precum şi lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii şi de imbunatatire a terenului de fundare, cu excepţia celor prevăzute la <LLNK 11995    10 10 202   2 36>art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitiva sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii, poduri, cai de comunicaţie, tribune din lemn etc.) se încadrează în categoria de importanta a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.

Construcţiile pentru organizare de şantier care, după terminarea lucrărilor de baza, vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe, hoteluri, ateliere etc.) se supun prevederilor prezentului regulament.

ART. 4

Activitatea verificatorilor de proiecte şi/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialişti atestaţi, care îşi pot desfasura activitatea în una dintre următoarele forme:

- angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor şi a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale;

- autorizat, ca persoana fizica, sa desfăşoare activităţi în mod independent, conform prevederilor <LLNK 11990    54 401901   0 27>Decretului-lege nr. 54/1990 şi ale <LLNK 11990   201 20 301   0 33>Hotărîrii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia;

- angajat al investitorului, cu contract de munca sau cu convenţie civilă, potrivit legii.

Responsabilii tehnici cu execuţia, atestaţi, sînt angajaţii constructorului, cu contract de munca sau cu convenţie civilă, potrivit legii.

Proprietarii, după caz, investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnica cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate.

Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate, prevăzute la alin. 1, pentru activitatea de verificare tehnica a proiectelor sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor şi a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 5

În conformitate cu prevederile <LLNK 11995    10 10 202  40 37>art. 40 alin. 3 din Legea nr. 10/1995, pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, care se suporta de către partea interesată, se va proceda astfel:

a) se vor constitui comisii pentru:

- atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor;

- atestarea specialiştilor verificatori de proiecte;

- atestarea experţilor tehnici;

b) comisiile vor fi formate din specialişti în domeniile pentru care se efectuează atestarea;

c) activitatea comisiilor se va desfasura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;

d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la <LLNK 11991    40 11 202  20 29>art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.

CAP. 2

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi

ART. 6

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanta a construcţiei de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii.

Proiectantii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie sa le îndeplinească, pentru ca investitorul sa poată apela la specialişti verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului.

Verificarea la cerinta "Rezistenta şi stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la <LLNK 11995    10 10 202   2 36>art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

ART. 7

Sînt supuse verificării tehnice:

- documentaţia tehnica de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire;

- documentaţiile tehnice şi detaliile de execuţie sub forma de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege.

Verificarea tehnica se executa şi la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, după însuşirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării ca proiectele respecta ansamblul cerinţelor stabilite de lege.

Verificarea tehnica a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul cînd nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui  verificării tehnice a acestora.

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect şi pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei.

ART. 8

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele şi în specialitatile în care a fost atestat.

ART. 9

Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, sa urmărească:

- datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;

- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanta a construcţiei, pe toată durata de viata a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare.

ART. 10

În proiectul de arhitectura nu se supun verificării: conceptia de arhitectura, principiile de compoziţie, partiurile volummetrice şi estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenta.

ART. 11

Verificatorul de proiecte atestat va semna şi va ştampila piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege.

ART. 12

Verificatorul de proiecte va întocmi şi va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate.

ART. 13

Verificatorul tehnic atestat nu poate ştampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

ART. 14

Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

CAP. 3

Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor şi a construcţiilor

ART. 15

Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, după caz, cercetări, experimentari sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respecta cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentarii măsurilor de intervenţie. Aceasta activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci cînd o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau cînd o situaţie deosebita o impune pentru:

a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii.

ART. 16

Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia ca se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omeneşti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinta, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi, după caz, investitorului, care sînt obligaţi sa le pună în aplicare.

ART. 17

Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei;

- starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate;

- documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;

- prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzînd soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnica şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii construcţiilor şi, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decît cele la care se referă raportul de expertiza tehnica de calitate întocmit.

ART. 18

Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii:

- sa întocmească raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

- sa nu extraga şi sa nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;

- sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate.

ART. 19

Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanta a construcţiei.

ART. 20

Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie insusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.

CAP. 4

Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi

ART. 21

Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanta a construcţiei, conform Regulamentului de conducere şi asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi.

Responsabilii tehnici cu execuţia se atesta pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului.

Executantii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie initiativa sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementarii unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilitatii de personal calificat şi de echipamente specifice, care sa dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege.

Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi.

ART. 22

Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:

- sa admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

- sa verifice şi sa avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

- sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;

- sa pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament;

- sa oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi sa permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

CAP. 5

Dispoziţii finale

ART. 23

Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioada de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.

Decizia de suspendare sau de anulare are la baza:

- raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege;

- referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul şi confirma propunerea privind durata de suspendare.

Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare.

Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se suporta conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament.

ART. 24

Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizica nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestata.

Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnico-profesională, în baza următoarelor documente:

a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul;

b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.

ART. 25

Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri:

- cînd se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte şi execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat;

- cînd se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesională, într-o perioada de maximum 5 ani.

Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimatia şi ştampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului de care aparţine, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.

ART. 26

În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie şi contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afară sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica şi sancţiunile prevăzute de lege.

Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesională.

ART. 27

Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnico-profesională se depune de către persoana în cauza la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data cînd a luat cunostinta de raportul scris al organelor de control.

În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia.

Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Decizia este definitiva şi poate fi atacată în justiţie.

ART. 28

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialiştilor atestaţi, suspendarile şi anularile certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialiştilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor şi a specialitatilor în care au fost atestaţi.

-----------------------